|  |  |
| --- | --- |
| AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. Savska cesta 31, 10000 ZagrebOIB: 58843087891 | Evidencijski broj: 9/INV/OPN |
| II. Izmjena i pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda |

Zagreb, 12.1.2024.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno točki 10. sukladno točki 10. Poziva na dostavu ponuda, u otvorenom postupku nabave „Nabava radova i opreme za obnovu objekata informatike“, Naručitelj, pojašnjava i mijenja Poziv na dostavu ponuda na način da sada glasi:

Pitanje 1.

Zidarski radovi, RB 2, Stavka II.2 – koja debljina izravnavajućeg sloja je potrebna za izravnavanje?

Odgovor:

*Debljina sloja je do maksimalno 2,2 cm, jer je potrebno je nivelirati sa razinom postojećeg poda hodnika prema stubištu (kamen).*

*Opis: 1 kat i 2 kat, hodnik i uredi su sada masivni parket koji se nastavlja na kamenu podnu oblogu stubišta koje nije predmet radova i u ravnini je (na nuli). Masivni parket je cca 2,5 cm koji se uklanja, podloga se izravnava, nivelira te priprema za postavu vinil podloge debljine 2 mm. Dakle, pretpostavljena debljina sloja je do maksimalno 2,2 cm (max 2,5 cm masivnog parketa, minus 2 mm podna obloga što je maksimalno do 2,2 cm debljine sloja izravnavanja)*

*Točnu dimenziju treba utvrditi uvidom na licu mjesta prilikom pregleda.*

Pitanje 2.

Stolarski radovi – po shemama vrata imaju 3 ufrezane linije, s obzirom da ih ne možemo pronaći, mogu li se nuditi jednakovrijedna slična vrata sa npr 2 crte ili moraju biti jednake shemi?

Odgovor:

*Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta, jer se vrata se rade po mjeri, stoga trebaju biti po izmjeri na licu mjesta i prema nacrtu u prilogu.*

Pitanje 3.

U stavkama soboslikarskih radova kvadrature stavki VII.1, VII.2, VII.3 u zbroju ne odgovaraju sumi stavke VII.4.?

Odgovor:

Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te mijenja stavku VII.4. Soboslikarskih radova Priloga I. Troškovnik na način da sada glasi:



Zbog izmjena količina stavke VII.4. Soboslikarskih radova u Prilogu I. Troškovnik, naručitelj objavljuje

II. Izmjena Troškovnika\_9\_INV\_OPN.

Prilog:

1. Prilog I. II. Izmjena Troškovnika\_9\_INV\_OPN.

 **POVJERENSTVO ZA NABAVU**