## rek
| investitori | Agencija za komercijanu djelatnost d.o.o.
Savska cesta 31, 10000 Zagreb
| građevina | AKD - POSLOVNI PROSTOR
Savska cesta 28, 10000 Zagreb
| lokacija | Savska 28, 10000 Zagreb
1.kat
| projekt | ARHITEKTONSKI IZVEDBENI PROJEKT-UNUTRAŠNJE UREĐENJE I ODRŽAVANJE
| dio | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-
OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
0 | OPĆI UVJETI
1 | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI |  | 0
3 | SUHI RADOVI |  | 0
4 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  | 0
5 | OBLOGE ZIDOVA I PODOVA |  | 0
6 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  | 0
7 | UNUTRAŠNJA STOLARIJA |  | 0
8 | NAMJEŠTAJ PO MJERI |  | 0
| RADOVI UKUPNO: |  | 0
REKAPITULACIJA INSTALATERSKIH RADOVA RADOVA
1 | STROJARSKE INSTALACIJE |  | 0
2 | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
SVEUKUPNO |  |  | 0

## opći
0. | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti do pune funkcionalnosti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je pravovremeno obavjestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog.
Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti s projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta ili nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe.
Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti s projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, osim ukoliko to nije dogovorno utvrđeno sa projektantom ili nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvoditelj ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu.
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Kvaliteta izvedenih radova:
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Po završetku izvedenih radova, ali i u tijeku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj je dužan stalno čistiti radni prostor, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom ev. zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem, a sve na svoj trošak.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu s nacrtima i detaljima izvedbe, prethodnom dogovoru s projektantom te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova.
Upis u građ. dnevnik
U građ. dnevnik obavezno evidentirati:
vremenske i ostale uvjete za vrijeme izvođenja radova, kvalitetu i stanje pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova, uočene nedostatke i način njihovog otklanjanja, podatke o kontrolnim ispitivanjima, preuzimanje faza radova.
Obračun
Obračun radova vršiti će se prema opisu u pojedinoj stavci odnosno u skladu sa važećim građevinskim normama.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički s nadzornim inženjerom.
Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj ih je dužan ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati .
Posebne opće napomene dane su u sklopu odgovarajućih grupa radova.
NAKNADNI RADOVI
Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala odnosno prethodno dostavljenim ponudama.
Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se evidentirati konačnim obračunom putem građ. knjige.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl.
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala, sva potrebna ispitivanja, dobava certifikata i drugih dokaza kvalitete.
RAD
U cijenu materijala i rada uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta.
Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
SKELE
Sve vrste skele bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada osim fasadne skele.
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumjeva se i prilaz istoj, te ograda. Ujedno su uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcija i sl.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na ime naknade, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime građevina se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen određeni rad, a investitor ipak traži da se radovi izvode, izvoditelj ima pravo računati naknadu po važećoj normi, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenih radova.
To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. Ukoliko dođe do kašnjenja u dinamici krivnjom izvoditelja, dodatne troškove snosi izvoditelj.
SPECIFIČNI UVJETI RADA
U cijenu radova potrebno je uračunati specifične uvjete rada unutar AKD-a. Uračunati sva otežanja uvjeta rada, noćni rad, rad u smjenama, rad vikendima. Uračunati položaj u gradu (Savska ulica) te s tim u vezi uvjete dobivanja potrebnih dozvola od strane gradskih službi.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaračunati faktor prema postojećim gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Izvođač faktorom obuhvaćai i slijedeće radove, koji se neće zasebno obračunavati kao naknadni rad, i to:
* kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, svu potrebnu mehanizaciju i sl.
* izvedbu privremenih pristupnih puteva u okviru gradilišta uključivo s prostorom za pranje mehanizacije
* nalaganje temelja prije iskopa,
* sva ispitivanja materijala,
* barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
* uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
* uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata, itd.

## ruš
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Opći uvjeti i napomene
Sve radove treba izvesti u skladu sa opisima iz stavki troškovnika, te uz obaveznu provjeru stanja postojećih građevina na parceli, a uz poštivanje važećih normativa i tehničkih uvjeta, u kvaliteti traženoj projektom.
Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi Zakona o zaštiti na radu, kao i odgovarajućih pravilnika. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvoditelj ili njegov kooperant ne pridržava istih, treba mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu sa propisima. U tom slučaju svi troškovi prekida kao i troškovi investitora glede kašnjenja radova idu na teret izvoditelja, a prekid ne utječe na rok izvedbe radova.
Sve radove treba izvestipo uputama i pod nadzorom ovlaštenih projektanata i nadzornih inženjera.
Sve eventualne nejasnoće treba izvoditelj dogovoriti s investitorom ili nadzorom prije davanja ponude. Prije početka izvedbe radova, izvoditelj ili njegov kooperant dužan je predočiti detalje izvedbe radova i materijale za rad, i tek po pismenom odobrenju može otpočeti s radovima. Ukoliko iz voditelj ne riješi nedoumice ili detalje prije početka radova, sve eventualno nastale štete, prekide i nepredviđene radove dužan je nadoknaditi i izvesti na svoj trošak.
Sva šuta i otpadni materijal odvozi se na privremenu gradilišnu deponiju uređenu u skladu s odredbama pravila zaštite na radu. Kada se deponija napuni, odnosno najmanje svakodnevno, materijal sa privremene deponije utovaruje se u prevozno sredstvo i odvozi na gradsku deponiju. Izvoditelj je dužan redovito a najmanje svakodnevno održavati prilazne ceste do gradilišta i redovito ih čistiti od smeća, šute, prašine ; drugog materijala koji ih je tijekom manipulacije i prevoza uprljao. To se odnosi i na bilo kakvo zagađenje okoline (naročito ulja, benzin, boje, Iakovi).
U svim stavkama demontaže treba uzeti u obzir i prijenos svih demontiranih elemenata do gradilišne deponije. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu rada, iako isto nije posebice navedeno u opisu stavke.
Kod svih stavki treba obvezno uračunati i potrebnu skelu za odgovarajuću visinu.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po GN za Odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), održavanje čistoće na pristupima, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta, a nije posebno specificirano.
NAPOMENA: Demontažu i ponovnu montažu posebne elektro ( senzori, nadzorne kamere i sl.) dogovoriti sa stručnom službom AKD-a. Zbog posebnih sigurnosnih režima i načina rada AKD-a potrebno je prije početka radova dogovoriti moguće načine obavljanja radova.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1. | Zaštita sklopa ureda, podesta stubišta od oštećenja i prašine tijekom radova te zaštita elemenata koji se ne uklanjaju i ne ruše (vrata, prozori, radijatori i sl.). | paušalno | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža i ponovna montaža opreme na zidu i stropu (koja nije predviđena elektro radovima): projektor, senzori, vatrodojava, kamera, senzora itd. Pohrana demontirane opreme na mjesto određeno od strane investitora radi ponovne ugradnje. U cijenu rada uključiti pregled prije od strane ovlaštene stručne osobe, sve potrebne predradnje. | paušalno | 1 | 0 | 0
3. | Skidanje parket lajsne 3x2 cm. Skidati uz minimalno oštećenje zida i parketa. S odvozom materijala, po m' lasne. |  |  |  |  | 26 | 48 | 20 | 94
|  | m1 | 90 | 0 | 0
4. | Skidanje keramičkog sokla u hodniku. Skidati uz minimlno oštećenje zida I parketa. S odvozom maerijala, po m' lajsne. | m1 | 56 | 0 | 0
5. | Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 10cm, jednostrano obloženih GK pločama na potkonstrukciji, ukupne debljine 18cm, visine 3.1m.Duga strana žbukana I gletana. Radove izvoditi vrlo pažljivo uz isključivo odobrenje nadzora I prethodnog pregleda postojećeg razvoda instalacija. Cijenom sadržan sav horizontalni i vertikalni transport , odvoz otpadnog materijala na deponiju i troškovi zbrinjavanja otpada obračunati u zasebnoj stavci. | [5 empty] | 29.2 | x | 3.12 | 91.104
| pregradni zid d=18 cm/h=312 cm | m2 | 92 | 0 | 0
6. | Rušenje/otvaranje otvora u istom zidu kao prethodna stavka. Novi otovori dimenzije 100x312 za nova vrata s nadsvjetlom. Rušenje obavljati pažljivo kako bi s e imalo što manje obrada špaleta I krpanja knaufa. Knauf precizno izrezivati. Cijenom sadržan sav horizontalni i vertikalni transport , odvoz otpadnog materijala na deponiju i troškovi zbrinjavanja otpada obtačunati u zasebnoj stavci.Obračun po m2
| otvor dim 100x312 x5= | m2 | 16 | 0 | 0
7. | Demontaža unutrašnjih drvenih sobnih jednokrilnih vrata s nadsvjetlom. Ukupna dimenzija cca 90x192+nadsvjetlo (od 50 do 100cm). Uklanjati pažljivo sa što manjim oštećenjem okolnih ploha zida. U stavku uključen odvoz I zbrinjvanje na najbliže reciklažno dvorište. | kom | 9 | 0 | 0
8. | Demontaža ulaznih aluminijskih ostakljenih vrata s nadsvjetlom i fikserima postrance, ukupna dim. 160x260 cm. Uklanjati pažljivo sa što manjim oštećenjem okolnih ploha zida. U stavku uključen odvoz I zbrinjvanje na najbliže reciklažno dvorište | kom | 1 | 0 | 0
9. | Demontaža unutarnjih drvenih ostakljenih vrata s nadsvjetlom i fikserima postrance. Uklanjati pažljivo sa što manjim oštećenjem okolnih ploha zida. U stavku uključen odvoz I zbrinjvanje na najbliže reciklažno dvorište.
| dim 320x260 | kom | 1 | 0 | 0
| dim 170x260 | kom | 1 | 0 | 0
9a. | Demontaža unutarnjih čeličnih punih vratiju na ulazu iz stubišta u poslovni prostor I unutar stubišta I lifta. Uklanjati pažljivo sa što manjim oštećenjem okolnih ploha zida. U stavku uključen odvoz I zbrinjvanje na najbliže reciklažno dvorište.
| dim 170x200 | kom | 2 | 0 | 0
10. | Pažljiva demontaža ostakljenja zapadnih prozora koji gledaju u svjetlik. Dimenzija stakala cca 90x170cm. Obračun po komadu. U stavku uključen odvoz I zbrinjvanje na najbliže reciklažno dvorište. | kom | 11 | 0 | 0
11. | Uklanjanje postojećeg tapisona u prostoru čajne kuhinje. Uključivo vertikalni I horizontalni transport I odvoz na reciklažno dvorište. U stavku uključen odvoz I zbrinjvanje na najbliže reciklažno dvorište. | m2 | 25 | 0 | 0
12. | Na zidovima koji se ruše skidanje kanalica za razvod instalacija, uključivo utičnice i eventualne prekidače. Prethodno obavezno otpajanje. Pohrana demontirane opreme na mjesto određeno od strane investitora radi moguće ponovne ugradnje na drugo mjesto. U cijenu rada uključiti pregled prije od strane ovlaštene stručne osobe, sve potrebne predradnje. | paušal | 1 | 0 | 0
Moguć rad:
13. | Ukoliko se pokaže potrebnim pažljivo uklanjanje dijela parketa sa ravnim rezanjem dijela koji se ne uklanja. Površine su aproksimativne, obračun po m2 | m2 | 10 | 0 | 0
14. | Demontaža dijela ili cijele površine spuštenog strop od metalnih lamela "hunter douglas" na ulaznom dijelu ispred liftova u stubištu. Uključivo vetikalni I horizontalni transport I odvoz u najbliže reciklažno dvorište. | m2 | 30 | 0 | 0
15 | Demontaža I uklanjanje spuštenog stropa u prostoru kuhinje. Uključivo vetikalni I horizontalni transport I odvoz u najbliže reciklažno dvorište. | m2 | 25 | 0 | 0
16. | Utovar u prijevozno sredstvo sveg otpadnog materijala preostalog nakon rušenja i svih radova te prijevoz na gradsku deponiju građevinskog materijala na udaljenosti do 10 km. Obuhvaćen utovar, istovar, prijevoz i sve naknade za deponiranje na ovlaštenoj deponiji. Odvoz otpada će se obavljati po potrebi u više navrata. U cijenu uključen koef. rastresitosti k=1,50. Obračun po m3. | m3 | 20 | 0 | 0
17. | Razne nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Po radnim satima.
| PKV | sati | 8 | 0 | 0
| KV | sati | 8 | 0 | 0
| VKV | sati | 8 | 0 | 0
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## zid
2. | ZIDARSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Svi materijali upotrijebljeni u gradnji moraju u potpunosti odgovarati HRN-ma.
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene ravne i očišćene po završetku radova.
Susjedne postojeće ili već izvedene plohe, horizontalne ili vertikalne, potrebno je na odgovarajući način zaštititi, plastičnim (PVC ili PE) folijama, ljepenkom, daskama i sl., tako da ne bi došlo do njihovog oštećenja. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne tijekom radova treba obvezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, kao i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali koji se koriste tijekom radova, te dokazati da upotrijebljeni materijali zadovoljavaju odgovarajuću normu. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika, gdje se to normom traži. Sve troškove oko dobivanja certifikata (atesta), uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke, izvođač treba uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko certificiranja treba povjeriti za to ovlaštenom poduzeću.
Jediničnom cijenom treba također obuhvatiti i sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare, te sva uskladištenja, sve do konačne ugradnje.
U slučaju eventualnih nejasnoća treba se u prvom redu poslužiti odgovarajućim i važećim normativima (građevinske norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obračunati po G.N. 301.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1. | Zidarska obrada i popravci oštećenih dijelova zida nakon demontaže otvora i ostalih rušenja. Zid očistiti i usisati od odvojivih komada i prašine, podlogu impregnirati i kod dubljih oštećennja zapuniti adekvatnim materijalom. Izvodi se grubim zapunjavanjem, krpanjem rupa i završno reparaturnim mortovima ili jednoslojnim produžnim mortom uz prethodni špric rijetkim cem.mlijekom. Na spoju stare i nove žbuke staviti rabic pletivo. Uključivo potrebno gletanje. Sva otežanja u cijeni. Po m2.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
2. | Popravci cementnih glazura (estriha) na mjestima rušenja pregradnih zidova i mjestima oštećenja. Prethodno glazuru očistiti i usisati od odvojivih komada i prašine, podlogu impregnirati i zapuniti oštećenja adekvatnim materijalom (cementnim estrihom M-25 ili reparaturnim mortom kao "Sika Patch-4" ili jednakovrijedno ovisno o debljini i površini oštećenog sloja. Završno zagladiti za izvedbu slojeva završnog poda koji je obračunat u zasebnoj stavci (podovi). | m2 | 10 | 0 | 0
3. | Popravak pukotina na zidovima Pukotine se nalaze na spoju betonske grede i pregradnog zida i u pregradnim zidovima. Pregledati zidove s nadzornim inženjerom i izvoditi samo u slučaju potrebe, uz pismeno odobrenje nadzora (upis u građevni dnevnik). Potrebno je odstraniti oštećene dijelove zida i žbuke, odprašiti i isprati spojne dijelove i ponovno izvesti istu strukturu zida s istim materijalom. Spojeve različitih materijala ojačati mrežicom. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Uključen sav rad i materijal, transporti, radne skele, osiguranja i podupiranja. Količine su pretpostavljene.
|  | m1 | 10 | 0 | 0
4. | Zidarsko zatvaranje raznih šliceva i prodora u ab konstrukcijama poda, estrihu i opečnim zidovima nakon prolaska instalacija. Izvesti cem. mortom ili mikrobetonom MB-30. Uključivo potrebna oplata za zatvaranje i podupiranje iste. Širina šlica do 20 cm. Uključen sav rad i materijal.Male količine i sva otežanja u cijeni.
|  | m1 | 30 | 0 | 0
5. | Popravak zida i ab stropa i izravnavanje žbuke na mjestu prolaska cijevi . Izvodi se grubim zapunjavanjem, krpanjem rupa i završno reparaturnim mortovima ili jednoslojnim produžnim mortom uz prethodni špric rijetkim cem.mlijekom. Na spoju stare i nove žbuke staviti rabic pletivo. Uključivo potrebno gletanje. Sva otežanja u cijeni. Po m2. | m2 | 10 | 0 | 0
6. | Zidarska obrada špaleta vrata I ostakljenja prije ugradnje, ručno, finom žbukom u debljini do 2 cm. Širina špalete 15cm. Uključeno zapunjavanje rupa i pukotina, ojačavanje mrežicom te gletanje. Sva otežanja u cijeni. Po m1. Obračun po m1 . | m1 | 30 | 0 | 0
7. | Svakodnevno čišćenje prostora dok traju radovi. Uključivo odvoz manje šute i smeća na gradilišnu deponiju. Po radnim satima. | rs | 30 | 0 | 0
8. | Kompletno čišćenje i pranje prostora prije predaje zgrade. Uključivo podne i zidne obloge i opločenja, stolarija i bravarija s pripadnim ostakljenjem. Uključivo odvoz manje šute i smeća na gradilišnu deponiju. Po m2. | m2 | 100 | 0 | 0 | 98
9. | Razne nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći obrtnicima i instalaterima. Po radnim satima.
| PKV | sati | 8 | 0 | 0
| KV | sati | 8 | 0 | 0
| VKV | sati | 1 | 0 | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## suhi
3. | SUHI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvedbe radova, izvođač je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima tog proizvođača. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Vezano uz specifičnosti gore navedenih radova, izvođač je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvođač je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Pregradni zidovi
izvođač stijena mora tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže biti u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvođačima elektroinstalacija jake i slabe struje, instalacijama vode i odvodnje te ostalih instalacija i sistema koji se ugrađuju u sklopu stijene, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stijene, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu.
Potkonstrukcija stijena mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala materijala (za što izvođač treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradnju elemenata stijene, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvođača stijene, koristeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obavezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Spušteni stropovi
Izvođač stropa mora biti u toku izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvođačima elektroinstalacija jake i slabe struje, instalacije klime i ostalih sistema koji se ugrađuju iznad i u sklopu stropa, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stropa, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu izvedbe stropa.
Izvođač stropa mora biti tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže upoznat s izvedbom eventualno potrebnih slojeva toplinske i zvučne koji se ugrađuju iznad stropa, jer se potkonstrukcija i detalji moraju tome prilagoditi.
Potkonstrukcija ovješenog stropa mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala (za što izvođač treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Kod projektiranja radioničke dokumentacije i izvedbe treba voditi računa ukoliko će strop tijekom uporabe biti izložen uvjetima povećane vlage i korozivnog djelovanja raznih plinova i isparenja, kako bi se predvidjeli odgovarajući materijali i načini zaštite.
Kod ugradbe u potresno aktivnim područjima treba konstrukciju ovješenog stropa prilagoditi odgovarajućim propisima.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stropa (sa završnom obradom ploha po izboru projektanta), slaganje elemenata u cjelinu, nultu montažu, kompletnu nosivu konstrukciju i sve pripadne sidrene elemente i detalje, izvedbu rubnih detalja uz zidove, stupove, pregrade ili prodore kroz plohu stropa, kao i obradu stropa oko ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvođača stropa, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom treba također obuhvatiti sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i ugradbu, sve osnovne i pomoćne radnje, sve transporte, uskladištenja i pretovare do i na gradilištu, potrebne radne skele.
Izvedeni strop se obračunava po m2 tlorisne projekcije izvedenog stropa.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1. | UZ1 - Novi gipskartonski zid d=12.5 cm W112
Montažni zid od gips-kartonskih ploča, zidni profil CW 75x06, jednostruka potkonstrukcija - obostrana dvostruka obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom (bojanje u posebnoj stavci soboslikarskih radova). Obrada Q3 standardna.
- 2,5 cm - 2x gipskartonske ploče
- 7,5 cm - 1X potkonstrukcija od tipskih profila 75mm ispunjena mekim filcom MW
- 2,5 cm - 2x gipskartonske ploče
| max.visine do 3,1 metara | m2 | 80 | 0 | 0 |  | 43.2 | 3.1 | 70.37 | 22.7
2. | UZ2 - Novi gipskartonski zid d=12.5 cm W112 sa zvučnim zahtjevom 62 db | [7 empty] | 6.6
| Montažni zid od gips-kartonskih ploča, zidni profil CW 75x06, jednostruka potkonstrukcija - obostrana dvostruka obloga) u izvedbi sa zrakotijesnim brtvljenjem priključaka po obodu. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom (bojanje u posebnoj stavci soboslikarskih radova). Obrada Q3 standardna. | [7 empty] | 7
| - 1,25 cm - kao knauf silent board | [7 empty] | 5.1
| - 1,25 cm - kao knauf Diamant | [7 empty] | 4
- 7,5 cm - 1X potkonstrukcija od tipskih profila 75mm ispunjena mekim filcom MW
- 1,25 cm - kao knauf silent board
| - 1,25 cm - kao knauf Diamant | m2 | 46 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 3 | 3.2
| max.visine do 3,1 metara | [6 empty] | 7.4 | 2 | 3.1
45.88
3. | Obloga zida gipskartonskim pločama sa samostojećom potkonstrukcijom od tipskih profila 50 mm. Visina obloge cca 3,1 cm do visine spuštenog stropa . Jednostrana obloga dvostrukim gipskartonskim pločama debljine 2x12,5 mm. Oblogu poravnati s unutrašnjom linijom sputenog stropa (pratiti nacrte). Uključivo brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Rubove oblaganja na konveksnim kutevima ojačati tipskim metanim kutnim profilom. Bez obzira na oblik i veličinu ploha. Sva otežanja i potrebna prilagođenja u cijeni. Po m2.
Završna obrada površine u kvaliteti Q3.
| - obloga zida gipskartonskim pločama | m2 | 3 | 0 | 0
4. | Izvedba knauf obloge (L maske) instalacijskih vertikala visine do 3m.
Jednostrana obloga dvostrukim gipskartonskim pločama (1,25+1,25cm). Uključivo nosiva potkonstrukcija tipskih pocinčanih profila i brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i obje strane plohe zida premazati odgovarajućom impregnacijom (u cijeni) za završnu obradu. Sva potrebna podešavanja i prilagođenja u cijeni. Po m2.
| - obloga (potkonstrukcija i jednostrana obloga) | m2 | 5 | 0 | 0
5. | Izvedba knauf obloge (L maske) horizontalnih instalacija (ventilacija, napa, kanalizacija..) uz strop na visini do 3m.
Jednostrana obloga dvostrukim gipskartonskim pločama (1,25+1,25cm). Uključivo nosiva potkonstrukcija tipskih pocinčanih profila i brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i obje strane plohe zida premazati odgovarajućom impregnacijom (u cijeni) za završnu obradu. Sva potrebna podešavanja i prilagođenja u cijeni. Po m2. Količina pretpostavljena.
| - obloga (potkonstrukcija i jednostrana obloga) | m2 | 4 | 0 | 0
6. | Glatki GK strop-Spuštena stropna obloga gipskartonskim pločama vodoravnog donjeg podgleda bez vidljivih spojeva i s pokrivenom podkonstrukcijom, sastavljena iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivi i montažni (CD - profil 60 x 27) profili, elastično ovješeni na betonski strop. Debljina obloge 12,5 mm. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom (bojanje u posebnoj stavci soboslikarskih radova). Obrada Q3 standardna.
| standardne (bijele) ploče visina vješanja od 50 cm do 75cm | m2 | 150 | 0 | 0 | 18 | 12 | 46 | 20 | 14
7. | Izvedba glatkog stropa od gipskartonskih ploča, tj. zatvarranje instalacionog procijepa između greda i prozora, visina ovjesa cca 50 cm. Gk ploče pričvrstiti po mogućnosti na CW profile koji se sidre na vanjski zid i AB gredu radi što većeg prostora za prolazak instalacija strojarstva. Po postavi treba fuge ploča armirati tipskom trakom od staklene mrežice (posebno rubove uz grede i prozore, na spoju s bočnim plohama - zid i greda, uz prodore i elemente u sklopu stropa) i gletati odgovarajućom masom. Vidljive plohe stropa treba premazati odgovarajućom impregnacijom (sve u cijeni) za završnu obradu bojanjem (bojanje uključeno u posebnoj stavci soboslikarskih radova). Sva otežanja u cijeni, bez obzira na oblik i veličinu prostorije. Obrada Q3 standardna. Po m2. | m2 | 15 | 0 | 0
8. | Vertikalna maska-Dobava I ugradnja vertiklanih maski u sklopu spuštenog stropa za smještaj instalacija u zoni ureda k I t te zatvaranje boka spuštenog stropa od drvenih panela. Visina od poda prema izvedbenom detalju. Sva otežanja i potkonstrukcija u cijeni.Obrada površine Q3 standadna. Obračun po m2. | m2 | 20 | 0 | 0
9. | Dobava i ugradnja revizijskih vratašca sa skrivenim sistemom za zatvaranje u bočnim stranama glatkog gipskartonskog spuštenog stropa. Dimenzija cca 30x30 cm. Vratašca s ugrađenom gipskartonskom pločom kao Alu star ili jednakovrijedno s minimalno vidljivim usjekom. Stavka uključuje sav potreban alat i pribor. Točne pozicije odrediti s nadzornim inženjerom. Po kom ugrađene stavke (količine pretpostavljene). | kom | 10 | 0 | 0
10. | Izrezivanje otvora u stropu za montažu razne opreme. Stavka uključuje sav poreban alat i pribor. Sva otežanja u cijeni. Po kom. Količine pretpostavljene.
| - otvor Ø 5-15cm | kom | 10 | 0 | 0
| - otvor Ø < 5 cm | kom | 10 | 0 | 0
11. | Obloga zida gipskartonskim pločama koje se lijepe direktno na zid ili se postavljaju na minimalnu potkonstrukciju od profila ili od traka od gipskartonskih ploča. Obloga se postavlja kako bi se izravnala ploha postojećeg zida od opeke s novim gk zidom a spriječilo pucanje spojeva. Lijepiti odgovarajućim ljepilom prema uputi proizvođača. Visina obloge 3,1m. Jednostrana obloga jednostrukim gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm. Uključivo brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Rubove oblaganja na konveksnim kutevima ojačati tipskim metanim kutnim profilom. Bez obzira na oblik i veličinu ploha. Sva otežanja i potrebna prilagođenja u cijeni. Po m2.
Završna obrada površine u kvaliteti Q3.
| - obloga zida gipskartonskim pločama | m2 | 20 | 0 | 0
12. | Ojačanja i dodatni rad u gipskartonskim zidovima za postavu vrata. Obračun po komadu za kompletno izvedene sve radove prema propozicijama proizvođača gipskartona i vratiju.
| jednokrilna vrata u zidu debljine 12,5 cm. | kom | 6 | 0 | 0
13. | Razne nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Po radnim satima.
| PKV | sati | 8 | 0 | 0
| KV | sati | 8 | 0 | 0
| VKV | sati | 8 | 0 | 0
3. | SUHI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## pod
4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijenu uključiti specifičnu namjenu prostora, sva potrebna osiguranja, režime rada, provjere sigurnosti, zatim položaj u gradu, mogućnosti pristupa gradilištu
Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati s masom za izravnavanje.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvaliteta podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih vrsta radova.
Obračun izvršenih radova izvršit će se prema jedinici mjera u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima za pojedine vrste podova i izmjera na licu mjesta.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav potreban rad, transport do gradilišta i na gradilištu, kao i sva sredstva zaštite na radu radnika na gradilištu.
HRN U.F2.017 Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga.
Količine podova u stavkama troškovnika odgovaraju površinama iz nacrta. Prije davanja ponude potrebno je provjeriti stanje i količine na licu mjesta i cijenom predvidjeti potrebne veće količine materijala radi otpada.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
NAPOMENA: SVE UZORKE PRIJE NABAVE JOŠ JEDNOM PROVJERIT S PROJEKTANTOM
A/ | TEKSTILNE PODNE OBLOGE
POZIVNI CENTAR, URED K I URED T
Napomena: nove tekstilne obloge se postavljaju na postojeći parket
A.1. | Čišćenje i odmašćivanje postojećeg parketa. Ukoliko je potrebno na parket nanijeti primer za drvene podne obloge. | m2 | 115 | 0 | 0
A.2. | Dobava i postava tekstilne podne obloge
Dobava i postava trajno antistatične tekstilne podne obloge u pločama. Obloga se postavlja na postojeći pripremljen parket.
Tekstilna podna obloga mora biti sljedećih karakteristika:
- dimenzije ploča prema EN 994: 50 x 50 cm
- ukupna visina prema ISO 1765: 6,50 mm
- ukupna masa prema ISO 8543: 4250 g/m²
- ukupna masa flora prema ISO 2424: 730 g/m²
- tip tkanja prema ISO 2424: 1/10 taftani strukturirani bukle
- vrsta vlakna prema ISO 2424: BCF Poliamid 6 i Econyl® od 100% recikliranog materijala
- vrsta backinga prema ISO 2424: Desso EcoBase®
- broj čvorova prema ISO 1763: 1580/dm2
- otpornost na habanje prema EN 1307: 33 (heavy use)
- vertikalni otpor prema ISO 10965: ≤1x10⁹ Ohm
- zapaljivost: Bfl-s1 prema EN 13501-1 odnosno B1 prema HR DIN 4102
- certifikati: atest vatrootpornosti, GUT, CRI, Breeam
- Cradle to Cradle: SILVER
Ploče se polažu na protuklizni premaz (čičak ljepilo) prema preporuci proizvođača.
PROIZVOD kao DESSO FUSE LANDSCAPE ili jednakovrijedan
- boja i shema polaganja prema izboru projektanta
Uključivo dobava i postava materijala, pribor, te upotreba svih potrebnih alata i uređaja.
PRIJE IZVEDBE OBAVEZNO UZORAK PROVJERITI S PROJEKTANTOM.
Tekstilna podna obloga u pločama. Po m2.
| boja Filds bez ferlaufa 6011 ILI 2056 | m2 | 20 | 0 | 0
| boja 8822-8224 I 9515-6011 (6218) | m2 | 115 | 0 | 0 | 26 | 25 | 62 | 113
a) tekstilni pod, ponuđeni proizvod (+10%)__________
| b) pomoćni materijal i rad | m2 | 135 | 0 | 0
3. | Dobava i postava sokl letvice od lakiranog MDFa kao ADDE M60 visine 70mm, debljine 10mm. Sokl dolazi na zidove od opeke i knauf zidove.
Boja po izboru projektanta, usklađena s bojom zida.
PRIJE IZVEDBE OBAVEZNO UZORAK PROVJERITI S PROJEKTANTOM.
Uključivo dobava i postava materijala, pribor, te upotreba svih potrebnih alata i uređaja. Po m1.
SOKL LETVICA
| - boja bijela ili plavo siva (uskladiti s bojom zida) |  |  |  |  | 26 | 20 | 21 | 165
| a) sokl od MDF-a | m1 | 165 | 0 | 0 | 18 | 21 | 24 | 12
| b) pomoćni materijal i rad | m1 | 165 | 0 | 0 | 23
B/ | GUMA U ROLI
| Napomena: pod se polaže na postojeći parket ili keramičke pločice koje se ne uklanjaju |  |  |  |  | 18 | 61 | 23 | 8 | 18 | 10 | 138
B.1. | Priprema poda - hodnik 1.kat, keramika
Dobava i izrada izravnavajućeg sloja.
Površina mora biti čista, bez pukotina, nosiva, suha, bez tvari koje mogu utjecati na prianjanje (kao što su masti, bitumen, prašina, boja, ostaci ljepila…). Postojeće nečistoće ukloniti mehaničkim putem. Stavka uključuje struganje podloge prema potrebi te usisavanje industrijskim usisavačem kao priprema za postavu.
| Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na keramičke pločice. Na pločice je potrebno nanijeti primer za neupojne podloge, a fuge i neravnine zapuniti reparaturnom masom u debljini 3 mm. | m2 | 80 | 0 | 0 | sve skupa gume 138 |  | 61 | 18 | 79
B.2. | Priprema poda - ulaz 1.kat, parket
| Čišćenje i odmašćivanje postojećeg parketa. Ukoliko je potrebno na parket nanijeti primer za drvene podne obloge. | m2 | 58 | 0 | 0
| Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na pobrušeni parket. Na parket je potrebno nanijeti primer za drvene podne obloge i masu sa vlaknima u debljini 3 mm. | m2 | 30 | 0 | 0
B.2. | Dobava i postava trajno antistatične elastične podne obloge od sintetičkog kaučuka u roli.
Podna obloga mora biti slijedećih karakteristika:
- širina role prema EN426: 190cm
- dužina role prema EN426: 1000cm
- ukupna debljine prema ISO 1765: 3,0 mm
- ukupna masa prema ISO 8543: 4,8 kg/m2
- trajno antistatična prema EN 1815: <2 kV
- protukliznost prema EN 13893: DS
- dimenzionalna stabilnost prema EN/ISO 23999 (EN 434): +/-0,30 %
- otpornost na abraziju ISO 4649: 175 mm³
- toplinska otpornost prema EN 12667: 0.020 m2 K/W
- zapaljivost: Bfl-s1 prema EN 13501-1
- otporna na goruće opuške prema EN 1399
- zaostalo utisnuće prema EN/ISO 24343-1 (EN 433): 0.04 mm
- izolacija udarnog zvuka prema ISO 10140-3: do 10 dB
- zapaljivost: Cfl-s1 prema EN 13501-1 odnosno B1 prema HR DIN 4102
- podna obloga mora biti u potpunosti pogodna za recikliranje
- boja prema izboru projektanta
- certifikati: atest vatrootpornosti, GUT, BRE, BLUE ANGEL
Role se punoplošno lijepe na podlogu građevinskim ljepilom.
Spojevi se rade uredno na 0, na preklop od 2,5 cm, bez varenja.
| Proizvod kao Artigo KAYAR K64 ili jednakovrijedan | m2 | 131 | 0 | 0 | 18 | 57 | 17 | 15 | 8 | 8 | 8 | 131
Iskazana površina je bez uračunate rezerve.
| Postava materijala, pribor, te upotreba svih potrebnih alata i uređaja. | m2 | 131 | 0 | 0
C/ | PVC U ROLI
| Napomena: pod se polaže na postojeći estrih I postojeću podlogu u server sobi… |  |  |  |  | 25 | 29 | 2.2 | 22 | 78.2
C.1. | Priprema poda -kuhinja, server soba-moguć rad
Dobava i izrada izravnavajućeg sloja.
Površina mora biti čista, bez pukotina, nosiva, suha, bez tvari koje mogu utjecati na prianjanje (kao što su masti, bitumen, prašina, boja, ostaci ljepila…). Postojeće nečistoće ukloniti mehaničkim putem. Stavka uključuje struganje podloge prema potrebi te usisavanje industrijskim usisavačem kao priprema za postavu.
| Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na estrih u debljini cca 2mm. | m2 | 25 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25
C.2. | Dobava I postava elastične homogene vinilne podne obloge (EN ISO 10581)
Podna obloga mora biti sljedećih karakteristika:
- širina role prema ISO 24341 - EN 426: 200 cm
- dužina role prema ISO 24341 - EN 426: 2300 cm
- ukupna debljina prema ISO 24346: 2,00 mm
- ukupna masa prema ISO 23997: 2750 g/m2
- otporno na kotačiće stolaca prema ISO 4918
- pogodno za podno grijanje prema ISO 8302 (do 27°C podne obloge)
- koeficjent frikcije prema EN 13893: >0,3
- protukliznost prema DIN 51130: R9
- otpornost na klizanje DS > 0,3
- zapaljivost: Bfl-s1 prema EN 13501-1
- dimenzionalna stabilnost prema EN/ISO 23999 (EN 699): 0,15% (ploče); 0,40% (role)
- građevinska klasa prema ISO 10874: 34 (very heavy commercial)
- otpornosti boje na svijetlo prema EN ISO 105-B02: >7
- certifikati: ReStart, Phthalate - free
- podna obloga mora biti u potpunosti pogodna za recikliranje
- udio brzo obnovljivih sirovina: 25,5%
- boja prema izboru projektanta
Spojevi se rade uredno na 0, na preklop od 2,5 cm.
Proizvod kao Tarkett iQ Eminent 21030 907 (plavosiva) ili jednakovrijedan
| elastična podna obloga u roli | m2 | 70 | 0 | 0
D/ | LAMINAT
Napomena: pod se polaže na postojeći parket
D.1. | Čišćenje i odmašćivanje postojećeg parketa. Ukoliko je potrebno na parket nanijeti primer za drvene podne obloge. | m2 | 24 | 0 | 0
D.2. | Napomena_ posebnu pažnju obratiti na spoju s podom na koji se aplicira guma, spoj izvest bet pokrovnih lajsni. Spoj se dešava po dužoj strani daske laminata, visina gume se podešava nivelir masom, razlika je 6mm. Količine male, uračunate u prethodne stavke.
| Dobava i postva poda Laminat L200 HRAST BAYFORD LIGHT 4V, dimenzija: 2050x246x10 mm. Sva otežanja u cijeni. | m2 | 22 | 0 | 0
Napomena:
Ukoliko se pokaže jednostavnije s obzirom na razliku visine alternativa može biti vinil pod visoke kvalitete pod uvjetom da se nađe odgovarajući dekor istovjetan zidu I stropu.
D.3. | L LAJSNA NA SPOJU GUME I LAMINATA, AL MAT | m1 | 13 | 0 | 0
4. | Razne nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Po radnim satima.
| PKV | sati | 8 | 0 | 0
| KV | sati | 8 | 0 | 0
| VKV | sati | 8 | 0 | 0
4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  | 0

## obloge zidova i stropov
5. | OBLOGE ZIDOVI I STROPOVI
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Za završnu obradu vidljivih ploha uporijebiti iveral debljine 18mm u dekoru kao Egger po odabiru projekanta ili prirodni furnir, ovisno o odabranom rješenju.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata pregrade, slaganje elemenata u cjelinu, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
A/ | OBLOGE ZIDOVI
1. | ZIDNI PANEL-MONTAŽA SKRIVENO MJEHANIČKO VJEŠANJE
Dobava i postava drvene obloge zidova od iverala debljine 18mm u dekoru po odabiru projketanta kao -EPL200-LIGHT BAYFORD OAK. Napomena: uskladiti pod zid I strop bez obzira na odabrano rješenje!
Sve rubove kantirati pur ljepilom(preporuka: svijetli dekori pur bijelo ljepilo, ostali transparentno pur ljepilo) ABS trakom min debljnjine 0,5mm u dekoru po odabiru projektanta.
Reške između panela što manje vidljive-minimalne.
Na vertikalno postavljene nosive profile (CW profil ili sl.) postaviti horizontalno šinu za viseće elemente.
Na panele od iverala također postaviti šinu za viseće elemente zrcalno zaokrenutu za 180° u odnosu na zidnu šinu kako bi se mogle spojiti. Šinu na iveral učvrstiti iver vijcima. Po visini ploče (2,8m) potrebno je minimalno 3 horizontalne šine za viseće elemente.Između panela osigurati protok zraka odgovarajućim razmakom između panela, odnosno bočno. Paneli idu maksimalno do podne obloge.
Napomena: Moguće je I izvođenje u prirodnom furniru ukoliko se pokaže jednostavnije ukloniti dio parketa, tada bi se izveo novi parket usklađen s furnirom zidova I stropa-HRAST SVIJETLI.
Razmotriti mogućnost međusobnog ljepljenja ploča bez kanta. Svakako primjeniti ljepljenje kod fronte pulta
| Sva otežanja, spojna sredstva I materijal u cijeni. Obračun po m2. Procijenjeni utrošak materijala-6 ploča 280x210cm | m2 | 28 | 0 | 0
2. | MONTAŽA NA STROP NEVIDLJIVO
Materijal I način obrade isti kao u prethodnoj stavci.
Reške između panela što manje vidljive-minimalne.
opcija 1:
Paneli se montiraju na trake od iverala debljine 18mm fiksirane za potkonstrukciji za spušteni strop putem vijaka i tipli. Max. razmak traka je 80 cm. Na svaku traku aplicirati konstrukcijsku obostrano ljepljivu traku i konstrukcijsko ljepilo (MS ploimer ili sl).Panele poduprijeti s donje strane do konačnog očvršćivanja ljepila
opcija 2:
| Paneli se montiraju na princupu kao I zid-skriveno mehaničko vješanje. |  |  |  |  | m
U cijenu uračuni I kružno bušenje za rasvjetna tijela cca fi 6cm (prema odabranoj lampi).
Napomena: Moguće je I izvođenje u prirodnom furniru ukoliko se pokaže jednostavnije ukloniti dio parketa, tada bi se izveo novi parket usklađen s furnirom zidova I stropa.
| Sva otežanja, spojna sredstva I materijal u cijeni. Obračun po m2. Procijenjeni utrošak materijala-6 ploča 280x210cm | m2 | 24 | 0 | 0
3. | Razne nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Po radnim satima.
| PKV | sati | 8 | 0 | 0
| KV | sati | 8 | 0 | 0
| VKV | sati | 8 | 0 | 0
5. | OBLOGE ZIDOVI I STROPOVI: |  |  |  | 0

## boj
6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvedbe radova izvođač je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.
Prilikom izvođenja radova mora se izvođač striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvođač podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.
Prilikom izvođenja radova izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvođač očistiti i popraviti na svoj trošak.
Sav prostor koji je izvođač koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od svojeg smeća, šute i otpada.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvođač osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Svi ličilački radovi vezani uz stolariju i bravariju uključeni su u jediničnoj cijeni izvedbe odgovarajuće stavke stolarskih i bravarskih radova.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1. | Bojanje stropova i zidova izvedenih gips-kartonskim pločama, opečnih žbukanih i gletanih . Izvesti perivom disperzionom bojom u 2 premaza, na prethodno pripremljenu plohu (priprema ploča u sklopu suhih radova). Visina stropa do 3.1 m. Strop je razveden u više horizontalnih i vertikalnih ploha. Sva otežanja u cijeni. U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova. Bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje. Boja bijela veće kvalitete. Po m2 razvijene površine.
| strop | m2 | 230 | 0 | 0
| zidovi | m2 | 675 | 0 | 0
2. | Bojanje zida preko puta liftova lateks polumat perivom bojom, tamno sivom, uključivo dvokratno gletanje odgovarajućim kitom i sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge. Konačan odabir boje na uzorcima potvrditi s projektantom. U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno kao i zidova i stropova. Bojanje u boji po izboru projektanta. Visina stropa do 3 m. Bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje. Po m2 razvijene površine.
| zid | m2 | 25 | 0 | 0
3. | Bojanje gk zidova lateks polumat perivom bojom, sivo-plavom kao pod . Boja mora biti istovjetna boji poda, u cijenu uračunati izradu uzoraka. Konačan odabir boje na uzorcima potvrditi s projektantom. Obrada zida obrađena u gk radovima.. Visina stropa do 3 m. Bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje. Po m2 razvijene površine.
| zid | m2 | 30 | 0 | 0
Moguć rad
3. | Bojanje metalnih ormarića, revizornih vratašca, hidranta i sl. bojom za metal. Uključivo pripremu podloge. Bojanje u boji po izboru projektanta. Količina pretpostavljena. Po m2. | m2 | 5 | 0 | 0
3. | Ličenje raznih instalacijskih cijevi pod stropom i uz zidove, uključivo pripremu površine. Bojanje bijelom bojom za PVC ili metal (prema tipu cijevi). Izraziti jediničnu cijenu po m1 za veličinu profila. Obračun po stvarnoj količini.
| do Ø 50mm | m1 | 40 | 0 | 0
| od Ø 50mm do Ø 150mm | m1 | 10 | 0 | 0
4. | Ličenje radijatora tip kao lipovica, uključivo pripremu površine. Bojanje bijelom polumat bojom za radijatore (boja otporna na visoke temperature), polumat Radijatore je potrebno osvježiti bez grubljeg brušenja. Izraziti jediničnu cijenu po m2 . Količina je aproksimativna.
|  | m2 | 20 | 0 | 0
5. | Ličenje radijatora tip kao lipovica, uključivo pripremu površine. Bojanje tamno sivom mat bojom za radijatore (boja otporna na visoke temperature), polumat Radijatore je potrebno osvježiti bez grubljeg brušenja. Izraziti jediničnu cijenu po m2 . Količina je aproksimaivna | m2 | 4 | 0 | 0
6. | Ličenje ulaznih metalnih vrata u polumat plavo-sivu po odabiru projektanta, uključivo pripremu površine. Bojanje bojom za metal. Podlogu dobro pripremiti, ostrugati, pobrusiti, ukloniti višak boje, nanijeti primer po potrebi. Izraziti jediničnu cijenu po m2 . | m2 | 4 | 0 | 0
6. | Priprema, izrada, doprema i postavljanje visokokvalitetne zidne tapete s uzorkom šume, dim cca 550x260 cm. Tapeta svijetlo sive boje s bijelom grafikom. Točnu boju i uzorak dogovoriti s projektantom i investitorom.
Tapeta kao na slici Protupožarno: Euro Class B Tisak: Eco Solvent UV otporno Postavljanje na glatku, suhu i čistu podlogu s pravilnim i točnim nastavljanjem uzoraka. Sve po uputstvu proizvođača i prema tehničkim uvjetima za soboslikarske radove. U cijenu uključiti sav potreban materijal, rad i alat.
| a) priprema grafike u potrebnom digitalnom formatu u dogovoru s projektantom | paušal | 1 | 0 | 0
| b) izrada tapete s apliciranom željenom grafikom | m2 | 27 | 0 | 0
| c) doprema i postavljanje tapete na zid | m2 | 27 | 0 | 0
7. | Priprema, izrada, doprema i postavljanje visokokvalitetne naljepnice s natpisima na vata I zid u narančastoj boji. Uključivo grafička priprema. Točnu boju i uzorak dogovoriti s projektantom i investitorom. | kom | 2 | 0 | 0
Moguć rad:
8. | Bojanje postojećih drvenih vrata i dovratnika. Uključivo demontažu, skidanje stare boje, paljenje, brušenje i kitanje neravnina te nanošenje nove boje u 2-3 sloja u boji po izboru projektanta (svijetlo siva usklađena sa bojom sokla). Stavka uključuje nabavu potrebnog materijala i rad na ponovnoj ugradnji. Po kom.
| - vrata širine 90-120cm, visine 210cm | kom | 3 | 0 | 0
9. | Razne nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Po radnim satima.
| PKV | sati | 8 | 0 | 0
| KV | sati | 8 | 0 | 0
| VKV | sati | 8 | 0 | 0
6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## stol
7. | UNUTRAŠNJE STIJENE I VRATA
Opći uvjeti i napomene
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti:
- sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale);
- sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe;
- sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke;
- ugradbu stolarije;
- završnu obradu;
- svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu;
- sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha;
- slijepe dovratnike/doprozornike za ugradbu;
- završno obrađene finalne dovratnike;
- sve pokrovne, kutne i kitne letvice i profile;
- okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile;
- drvene čepove za pokrivanje glava svih upuštenih vijaka;
- sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila;
- komplet završno obrađenu unutrašnju prozorsku drvenu klupčicu;
- ugrađene podne odbojnike za sva vratna krila;
- bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka, po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1;
- završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika;
- sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto.
Prije početka radova izvođač mora obavezno izvršiti kontrolu mjera na licu mjesta. Eventualne nejasnoće treba otkloniti prije izdavanja ponude. Radioničke nacrte i detalje izvođač radova obavezno daje na suglasnost projektantu prije početka izrade.
Postojeće segmente potrebno je najprije premjeriti kako bi se odredile točne dimenzije novih segmenata. Potrebno je predvidjeti podkonstrukciju unutar spuštenog stropa ukoliko je to potrebno.
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
1. | Automatska vrata kao GEZE ECdrive T2, visine pogonske jedinice 10cm. Sve komponente vrata normirane prema EN16005, sa tehnologijom samočistećih kotačića za tih i dugotrajan rad. Nosivost do 120kg po krilu. Isporuka sa elektromehaničkom kočnicom. Svijetli otvor: 180x260cm, dvokrilna programski prilagodljive funkcije : -brzina otvaranja do 0,8 m/s i zatvaranja do 0,8 m/s, -vrijeme zadrške u otvorenom položaju 0-60 sec, -funkcija inverznog rada prilikom nailaska na otpor do 150 N, -vrata se otvaraju 80% širine unutar 3 sekunde -baterijska podrška za rad do 30min ili 30 ciklusa - elektronika vrata sa pripremom za spajanje na kontrolu pristupa i vatrodojavu - programski upravljač tip TPS sa membranskom tipkovnicom i odabirom funkcija rada: «isključeno», «automatski rad»,»otvoreni položaj»,»zaključano»,»jednosmjerna detekcija za izlaz», »reducirani otvor= zimski/ljetni režim rada». Ostakljenje: prema standardnom atestu dobavljača. Oprema: - samokontrolirajuća obostrana svjetlosna zavjesa za zaštitu područja otvaranja i zatvaranja sa radarom za aktivaciju - sa kučištem za stropnu ugradnju u knauf. Prije izvedbe izvođač je obavezan projektantu dostaviti radionički nacrt sa svim detaljima na odobrenje.
-mehanizam kliznih vrata skriven u spuštenom stropu koji je demontažan, izvedba bez standardne maske (pokriva ga strop)
Cijena do pune gotovosti, svi spojni elementi, slijepci, potkostrukcija i otežanja u cijeni.
-kartičnu kontrolu ulaza vrata uskladiti sa AKD službom zaštite
| Izvesti po shemi bravarije (st. 1). | kom | 1 | 0 | 0
2a. | STAKLENE STIJENE S VRATIMA Nabava, izrada, doprema i montaža staklene stijene koja se sastoji od fiksnih dijelova i staklenog zaokretnog krila bez okvira koje se nalazi unutar T-profila u boji po odabiru projektanta. Stavka se sastoji od fiksnih stijena ukupne visine 261cm te vrata svj.širine 85cm s nadsvjetlom u širini vrata, visine 65cm. Ukupna dimenzija stijene s vratima je 258 x 261 cm. Koristiti aluminijske profile sa demontažnim staklodržačima, ukupne visine 23mm i dubine 45mm kao P-45, sa brtvenim gumama kvalitete EPDM (elastomer-etilenproplien), sive ili crne ovisno o boji okolnog zida i profila. Završne obrade profila: mat plastifikacija, RAL po odabiru projektanta. Staklo fiksnih dijelova je laminirano staklo VSG, debljine 5.5.1. mm. Staklo vratnog krila je siguronosno kaljeno ESG ,kaljeno staklo sa CNC obradom debljine 10 mm. Sve fiksne stijene izvode se u punoj visini koju treba iskontrolirati u naravi. Gornji profil prema potrebi se učvršćuje u čelični nosač 40/40mm unutar spuštenog stropa ili u AB gredu, donji u pod. Između segmenata staklo-staklo se stavlja prozirni silikon. Okov kao DORMAKABA Junior Office Classic u završnoj obradi kao i profili. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov, rad i materijal.
Obračun po komadu ugrađene stijene, komplet sa svim potrebnim profilima te svim potrebnim pomoćnim i veznim materijalom.
| Izvesti po shemi 2a. | kom | 1 | 0 | 0
2b. | Sve isto kao prethodna stavka samo zrcalno. Izvesti po shemi 2b. | kom | 1 | 0 | 0
2c. | STAKLENE STIJENE S VRATIMA Nabava, izrada, doprema i montaža staklene stijene koja se sastoji od fiksnih dijelova i staklenog zaokretnog krila bez okvira koje se nalazi unutar T-profila u boji po odabiru projektanta. Stavka se sastoji od fiksnih stijena ukupne visine 261cm te vrata svj.širine 85cm s nadsvjetlom u širini vrata, visine 65cm. Ukupna dimenzija stijene s vratima je 390x 261 cm. Koristiti aluminijske profile sa demontažnim staklodržačima, ukupne visine 23mm i dubine 45mm kao P-45, sa brtvenim gumama kvalitete EPDM (elastomer-etilenproplien), sive ili crne ovisno o boji okolnog zida i profila. Završne obrade profila: mat plastifikacija, RAL po odabiru projektanta. Staklo fiksnih dijelova je laminirano staklo VSG, debljine 5.5.1. mm. Staklo vratnog krila je siguronosno kaljeno ESG ,kaljeno staklo sa CNC obradom debljine 10 mm. Sve fiksne stijene izvode se u punoj visini koju treba iskontrolirati u naravi. Gornji profil prema potrebi se učvršćuje u čelični nosač 40/40mm unutar spuštenog stropa ili u AB gredu, donji u pod. Između segmenata staklo-staklo se stavlja prozirni silikon. Okov kao DORMAKABA Junior Office Classic u završnoj obradi kao i profili. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov, rad i materijal.
Obračun po komadu ugrađene stijene, komplet sa svim potrebnim profilima te svim potrebnim pomoćnim i veznim materijalom.
| Izvesti po shemi 2c. | kom | 1 | 0 | 0
2d. | STAKLENE STIJENE S VRATIMA Nabava, izrada, doprema i montaža staklene stijene koja se sastoji od fiksnih dijelova i staklenog zaokretnog krila bez okvira koje se nalazi unutar T-profila u boji po odabiru projektanta. Stavka se sastoji od fiksnih stijena ukupne visine 261cm te vrata svj.širine 85cm s nadsvjetlom u širini vrata, visine 65cm. Ukupna dimenzija stijene s vratima je 690x 261 cm. Koristiti aluminijske profile sa demontažnim staklodržačima, ukupne visine 23mm i dubine 45mm kao P-45, sa brtvenim gumama kvalitete EPDM (elastomer-etilenproplien), sive ili crne ovisno o boji okolnog zida i profila. Završne obrade profila: mat plastifikacija, RAL po odabiru projektanta. Staklo fiksnih dijelova je laminirano staklo VSG, debljine 5.5.1. mm. Staklo vratnog krila je siguronosno kaljeno ESG ,kaljeno staklo sa CNC obradom debljine 10 mm. Sve fiksne stijene izvode se u punoj visini koju treba iskontrolirati u naravi. Gornji profil prema potrebi se učvršćuje u čelični nosač 40/40mm unutar spuštenog stropa ili u AB gredu, donji u pod. Između segmenata staklo-staklo se stavlja prozirni silikon. Okov kao DORMAKABA Junior Office Classic u završnoj obradi kao i profili. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov, rad i materijal.
Obračun po komadu ugrađene stijene, komplet sa svim potrebnim profilima te svim potrebnim pomoćnim i veznim materijalom.
| Izvesti po shemi 2d. | kom | 1 | 0 | 0
3. | STAKLENA STIJENA- FIKSNA Nabava, izrada, doprema i montaža staklene stijene koja se sastoji od jednog fiksnog dijela širina 95cm, visine 200 cm s nadsvjetlom iste širine. Ukupna visina stijene 261 cm. Koristiti aluminijske profile sa demontažnim staklodržačima, ukupne visine 23mm i dubine 45mm kao P-45, sa brtvenim gumama kvalitete EPDM (elastomer-etilenproplien), sive ili crne ovisno o boji okolnog zida. Završne obrade profila: mat plastifikacija, RAL prema dogovoru s projektantom. Staklo fiksnih dijelova siguronosno laminirano VSG debljine 5.5.1. mm Sve fiksne stijene izvode se u punoj visini koju treba iskontrolirati u naravi. Gornji profil prema potrebi se učvršćuje u čelični nosač 40/40mm unutar spuštenog stropa ili AB gredu, donji u pod. Između segmenata staklo-staklo se stavlja prozirni silikon. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađene stijene, komplet sa svim potrebnim profilima te svim potrebnim pomoćnim i veznim materijalom. Izvesti po shemi 3. | kom | 4 | 0 | 0
4. | STAKLENA VRATA S NADSVJETLOM Nabava, izrada, doprema i montaža staklene stijene koja se sastoji od staklenog zaokretnog krila svjetle širine 90cm, bez okvira koje se nalazi unutar T-profila ukupne širina 100cm, visine 200 cm s nadsvjetlom iste širine, također u T profilu. Ukupna visina stijene 261 cm. Koristiti aluminijske profile sa demontažnim staklodržačima, ukupne visine 23mm i dubine 45mm kao P-45, sa brtvenim gumama kvalitete EPDM (elastomer-etilenproplien), sive ili crne ovisno o boji okolnog zida. Završne obrade profila: mat plastifikacija, RAL prema dogovoru s projektantom. Staklo fiksnih dijelova je laminirano staklo VSG a debljina ovisi o visini stijene. Staklo vratnog krila je siguronosno ESG kaljeno staklo sa CNC obradom debljine 10 mm. Sve fiksne stijene izvode se u punoj visini koju treba iskontrolirati u naravi. Gornji profil prema potrebi se učvršćuje u čelični nosač 40/40mm unutar spuštenog stropa ili u AB gredu, donji u pod. Između segmenata staklo-staklo se stavlja prozirni silikon. Okov kao DORMAKABA Junior Office Classic u završnoj obradi kao i profili. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov, rad i materijal. Izvesti po shemi 4. | kom | 4 | 0 | 0
5. | OSTAKLJENA DVOKRILNA AL VRATA Nabava, izrada, doprema i montaža ostakljenih dvokrilnih vrata u profilima maks 45mm, uskalđenih s ostalim staklenim stijenama. Građevinska mjera vrata 170x200cm. Završne obrade profila: mat plastifikacija, RAL prema dogovoru s projektantom. Staklo vratnog krila je siguronosno kaljeno ESG staklo sa CNC obradom debljine 10 mm. Gornji profilse učvršćuje u AB gredu, donji u pod. Između segmenata staklo-staklo se stavlja prozirni silikon. Okov kao DORMAKABA Junior Office Classic u završnoj obradi kao i profili. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov, rad i materijal. Izvesti po shemi 5.
| -kartičnu kontrolu ulaza vrata uskladiti sa AKD službom zaštite | kom | 1 | 0 | 0
5a. | OSTAKLJENA DVOKRILNA AL VRATA s nadsvjetlom Sve isto kao prethodna stavka samo s nadsvjetlom. Ukupna dimenzija stavke 170x261, krilo svjetle visine 200cm. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov, rad i materijal. Izvesti po shemi 5a.
| -kartičnu kontrolu ulaza vrata uskladiti sa AKD službom zaštite | kom | 1 | 0 | 0
6. | PUNA DRVENA VRATA
Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata svj. mjere cca 90/200 cm, u POSTOJEĆEM građ. otvoru vel.100/210 cm. Ugradba u pregradni zid od opeke, debljine 11,5 cm obložen predzidom od gk ploča, ukupne debljine 18cm.. Vratno krilo glatko,puno,debljine 40 mm, obostrano obloženo mdf-om, ispuna krila kartonsko saće, zaštićeno potrebnim premazima završno lakirano. Dovratnik hdf, lakiran, dimenzija d=5cm. Vratno krilo završno lakirano u boji po odabiru projektanta. Standardni okov (3 petlje, brava standardna, usadna, s jezičkom i zasunom čiji je hod min. 20 mm, par kvaka natur aluminij, graničnik). U cijeni komplet završno ugrađena, obrađena i funkcionalna stavka, sva sidra i sidreni detalji. Izvesti po shemi stolarije 6.
| lijeva | kom | 1 | 0 | 0
7. | PUNA DRVENA VRATA
| Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata svj. mjere cca 90/200 cm. Ugradba u pregradni zid od gk ploča debljine 12.5cm. Vrata obavezno sa skrivenim AL dovratnikom, u ravnini zida. Vratno krilo glatko,puno,debljine 40 mm, obostrano obloženo mdf-om sirovim, pripremljenim za bojanje u boju zida, ispuna krila kartonsko saće.. Standardni okov (3 petlje, brava magnetna, par kvaka natur aluminij, graničnik). U cijeni komplet završno ugrađena, obrađena i funkcionalna stavka, sva sidra i sidreni detalji. Izvesti po shemi stolarije 7. | kom | 1 | 0 | 0
8. | STAKLENA DVOKRILNA VRATAŠCA KOD PULTEVA
| Nabava, izrada, doprema i montaža staklenih dvokrilnih vrata (barska) bez okvira dim 130x100 cm koji se sastoji od staklenog zaokretnog krila svjetle širine 65cm, ostatak fiksno, također bez okvira. Montaža bočno u stup i knauf zid s maksimanm profilima širine 3 cm. Završne obrade profila: mat plastifikacija, RAL prema dogovoru s projektantom. Staklo vratnog krila je siguronosno ESG kaljeno staklo sa CNC obradom debljine 10 mm. Okov mali zasun na gornjem bridu. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov, rad i materijal. Izvesti po shemi 8. | kom | 2 | 0 | 0
9. | AL ULAZNA VRATA ZAPOSLENICI
| Nabava, izrada, doprema i montaža AL dvokrilnih, punih, glatkih vrata. Krilo ravno, u istoj ravnini, bez vidljivih uklada. Građevinska mjera vrata 170x200cm. (uzeti točnu izmjeruu prema posojećim vratima) Završne obrade profila: mat plastifikacija, RAL prema dogovoru s projektantom. Shemu uskladiti sa AKD zaštitom radi kontrole ulaza, u slijepom profilu slaba struja, vrata spojena na čitač kartice. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov (kao Dorma), rad i materijal. Izvesti po shemi 9. | kom | 1 | 0 | 0
10. | OSTAKLJENA DVOKRILNA AL VRATA
| Nabava, izrada, doprema i montaža ostakljenih AL dvokrilnih vrata u profilima maks 50mm, usklađenim s ostalim staklenim stijenama. Građevinska mjera vrata 170x200cm. (uzeti točnu izmjeruu prema posojećim vratima) Završne obrade profila: mat plastifikacija, RAL prema dogovoru s projektantom. Staklo vratnog krila je siguronosno kaljeno ESG staklo sa CNC obradom debljine 10 mm, mutno, neprozirno. U cijenu uključiti dobavu, montažu i sav potreban okov, rad i materijal. Izvesti po shemi 10. | kom | 1 | 0 | 0
11. | OSTAKLJENJE POSTOJEĆIH PROZORA
| Izrada, doprema I ugradba novih stakala prozora dim. 90x170 cm, u al okvirima, dvoslojno izo staklo, prema postojećim profilima, prozirno bez folije I zatamnjenja. Postojeće staklo s folijom zamijeniti dvostrukim IZO staklom debljine 24mm (4+16+4mm) Uključivo sve potrebne brtve, tamno smeđe kao postojeće. Sva otežanja u cijeni, obračun po komadu stakla. Demontaža obračunata u rušenjima. | kom | 11 | 0 | 0
12. | Sanacija brtvi I kitov na postojećoj AL fasadi. Ukloniti sve dotrajale gumene brtve na spojevima al profila I spojeve kitom, al klupčica I fasada. Izvesti nove brtve al fasade, u boji stolarije ili sl. Ugraditi visokokvalitetne elastične brtve otporne na razlike temp. od -30 do +150, UV stabilnost brtvi, s garancijom. Spojeve s al klupčicama zakitati visokokvalitetnim kitom u boji fasade, otpornim na atmosferilije i temp.razlike. Obračun po m2 fasade. | m2 | 10 | 0 | 0
13. | Moguć rad:
| Eventualna zamjena dotrajalih Al klupčica, plasificiranih u boji fasade, širine 24 cm, količina pretpostavljena. | m1 | 10 | 0 | 0
14. | Moguć rad:
| Prilikom uklanjanja postojećih vanjskih klima jedinica na krovu I postavljanje novih klima komora, snacija neprikladno bušenih otvora na kamenoj fasadi. Paušal |  |  |  | 0
15. | Razne nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći. Po radnim satima.
| PKV | sati | 2 | 0 | 0
| KV | sati | 2 | 0 | 0
| VKV | sati | 2 | 0 | 0
7. | UNUTRAŠNJE STIJENE I VRATA |  |  |  | 0

## nam.po.mjeri
8. | NAMJEŠTAJ PO MJERI
NAPOMENA: Uz opise svake stavke dana je izvedbena shema pojedinog namještaja sa svim bitnim oblikovnim, dimenzijskim i opisnim elementima, te je ista sastavni dio tendera. Sav rad treba izvesti shodno opisima stavaka i shema, te pravilu struke, tehničkim listovima i uputama proizvođaća ugrađenih elemenata.
Sve mjere se moraju provjeriti u naravi.
Prilikom nuđenja proučiti sheme koje su dio ponudbenog troškovnika.
Svaka stavka podrazumijeva nabavu materijala, izmjeru, izradu, transport i montažu namještaja, spremno za uporabu, te njegovu zaštitu tokom trajanja gradilišta.
Sav namještaj mora biti kompaktan i čvrst, a u slučaju micanja gotovog namještaja ne smije doći do razdvajanja istog.
Sva spajanja moraju se izvoditi ljepljenjem, tiplanjem i ekscentrima, uz upotrebu kutnika i drugog okova na pojedinim mjestima. Na posebno opterečenim mjestima treba upotrebljavati metalne kutne profile. Nisu dozvoljeni vidljivi spojevi, osim ako stavka ne propiše drugačije.
Posebnu pažnju treba obratiti na dijelove namještaja koji se spajaju u cjelinu, te iako su to zasebne stavke, spoj mora biti nevidljiv. U slučajevima spajanja elemenata namještaja s zidom, spojevi moraju biti obrađeni trajno elastičnim kitovima u boji drveta ili boje zida, ovisno o situaciji. U slučajevima gdje se radi ugradbeni namještaj, svi spojevi i razmaci moraju biti obrađeni pokrivnim letvicama. koje su sastavni dio stavke.
Pojedini elementi namještaja imaju pripadajuće uređaje, koji su popisani i sastavni dio su stavke, a koje je potrebno ugraditi. Kod takvih složenih namještaja isti izvesti do potpune funkcionalnosti.
Namještaj se izvodi od drvenih elemenata, oplemenjenih iverica (iveral), MDF-a ili ako je navedeno drugih drvenih ploča obloženih melaminskom folijom ili kako je već stavkom propisano. Debljine su navedene u shemama ili opisima stavaka. MDF treba biti laserski kantiran, u dekoru koji odgovara osnovnom dekoru. Rezanja i kantiranja se moraju vršiti strojno, sav materjal mora biti prvoklasne kvalitete.Sve vidljive plohe moraju biti iz jednog dijela, oism ako je shemom drugačije naznačeno.
Furniri moraju biti ujednačene boje, obavezno svi obavezno iz iste palete, bez vidljivih oštečenja. Uzorke furnira dati projektantu na odobrenje.
Potkonstrukcija se izvodi od masiva, ukoliko nije drugačije naznačeno u stavci ili shemi i nesmije biti vidljiva, kao niti spojni elementi.
Za okov je potrebno nuditi tip kao BLUM ili GRASS.
Kod izrada i montaža pojedinih stavaka potrebno se koordinirati sa ugradnjom i provođenjem elemenata rasvjete, utičnica i dr. elektro elemenata. Sva bušenja i pripreme za ugradnju su u ingerenciji izvođača namještaja i dio su stavke, pozicije, broj i mjesta uradnje elektro priključaka vidljiva su u projektu mikrolokacija interijera, ali obavezno konzultirati i elektroprojekt. U slučaju izmjene ugradnih elemenata rasvjeta i dr, mikrolokacija će se odrediti naknadno, po odobrenju glavnog projektanta
| opis | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
Prilikom nuđenja proučiti sheme koje su dio ponudbenog troškovnika.
NAMJEŠTAJ PO MJERI
Svaka stavka podrazumijeva nabavu materijala, izmjeru, izradu, transport i montažu namještaja, spremno za uporabu, te njegovu zaštitu tokom trajanja gradilišta.
Izvoditi prema izvedbenim nacrtima i shemama.
Sve mjere prekontrolrati u naravi!!!!
OSNOVNI DEKORI: Dekor hrasta kao EGGER EPL 200-LIGHT BAYFORD OAK Svijetlo siva kao FUNDERMXX 0742 Pebble Grey, MAT
Bijela kao Fenix-bianco male
Tamno siva-Grigio bromo 724
1. | RADNI STOLOVI URED K I T
| Izrada, dostava i montaža stola dimenzije 180x80x75 cm. Materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi1. Stol se naslanja jednom stranom na ormarić, druga strana ima punu stranicu. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 5 | 0 | 0
1A. | ORMARIĆ NISKI UZ STOLOVE
| Izrada, dostava i montaža niskog ormarića dimenzije 600x45x69 cm. Ormarić je složenog tipa, spaja se sa prethodnom stavkom 1, sastoji se od otvorenih dijelova (ispod stolova) i zatvorenih dijelova (ladice i ormarići s vratima) Materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 1A. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 1 | 0 | 0
1B. | ORMARIĆ NISKI UZ STOLOVE
| Izrada, dostava i montaža niskog ormarića dimenzije 460x45x69 cm. Ormarić je složenog tipa, spaja se sa prethodnom stavkom 1, sasoji se od otvoenih dijelova (ispod stolova) i zatvorenih dijelova (ladice i ormarići s vratima) Materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 1B. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 1 | 0 | 0
2. | ORMARIĆ NISKI I RADNA PLOHA
| Izrada, dostava i montaža niskog ormarića I radne plohe dim 405x70, visine 75cm. Stavka se sastoji od zajedničkog okvira (gornja ploha I bočne stranice). Djelomična ispuna ladičar, ormarić s policama i vratima, ostalo prazno (radni prosotr) Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 2. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 1 | 0 | 0
2A. | ORMARIĆ NISKI I RADNA PLOHA
| Izrada, dostava i montaža niskog ormarića I radne plohe dim 385x70, visine 75cm. Stavka se sastoji od zajedničkog okvira (gornja ploha I bočne stranice). Djelomična ispuna ladičar, ormarić s policama i vratima, ostalo prazno (radni prosotr) Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 2a. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 1 | 0 | 0
3. | UGRADBENI ORMARI
| Izrada, dostava i montaža ugradbenih ormara dim 100x70x260. Ormar od jednog dijela, četvora vrata, 2x 180x60 i 2x 60x60. Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskim shemama. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 2 | 0 | 0
4. | NISKI ORMARIĆI
| Izrada, dostava i montaža niskog ormarića I radne plohe dim 385x50, visine 75cm. Stavka se sastoji od zajedničkog okvira (gornja ploha I bočne stranice). Ispuna ladičar, ormarić s policama i vratima. Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 4. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 1 | 0 | 0
4A. | NISKI ORMARIĆI
| Izrada, dostava i montaža niskog ormarića I radne plohe dim 345x50, visine 75cm. Stavka se sastoji od zajedničkog okvira (gornja ploha I bočne stranice). Ispuna ladičar, ormarić s policama i vratima. Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 4. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 1 | 0 | 0
5. | RADNI STOLOVI NA ŠALTERU
| Izrada, dostava i montaža stola na šalteru za dvije osobe, dimenzija 345x70. Materijal feniks, spajan na gerung. Bočne pune stranice s dva fiksna ladičara širine 30cm. Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 5. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 2 | 0 | 0
6. | GORNJA PLOHA PULT I OSTAKLJENJE
| Izrada, dostava i montaža gornje plohe pulta, dimenzija 345x50 i siguronosnog stakla. Materijal pulta LAMINAT NA MDF, spajan na gerung. Postava na čel. potkonstrukciju unutar knauf zida-vidi shemu. Ploče iz dva dijela, prekid staklom, spajanje lijepljenjem, nevidljiv spoj. Ostakljenje dim. 345x135cm, iz dva dijela bez silikonskog spoj. Staklo siguronosno kaljeno, debljine 6-8mm prema preporuci izvođača. Rezano u donjem dijelu za umetanje papira i u zoni visine usta bušenje rupica. Staklo je uglavljeno između dvije ploče u potkostrukciju knauf parapetnog zida i obješeno na AB gredu, s jedne strane moguće i bočno fiksiranje prozirnim silikonom, s druge strane slobodno. U stavku uračunati sva otežanja. . Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 6. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 2 | 0 | 0
6A. | KONZOLNI PULT
| Izrada, dostava i montaža konzolnog pulta za popunjavanje formulara, dimenzija 171x45. Materijal feniks, debljine cca 15mm, spajan na gerung. Pult prišvšćen konzolno u zid od opeke, na čel.potkonstrukciji od kvadratnih cijevi dim 40x40mm. Sidren odg.vijcima. Ukupna debljina 7cm-prepust sa tri strane, spajan s gornjom plohom na gerung. Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 6a. Rad uskladiti s radovima oblaganj zida u iveral debljine 18mm, obrađen u poglavlju obloge zidovi i stropovi.Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 2 | 0 | 0
6B. | KONZOLNA KLUPA
| Izrada, dostava i montaža konzolne klupe, dimenzija 171x45. Materijal feniks, debljine cca 15mm, spajan na gerung. Pult prišvšćen konzolno u zid od opeke, na čel.potkonstrukciji od kvadratnih cijevi dim 40x40mm. Sidren odg.vijcima. Ukupna debljina 7cm-prepust sa tri strane, spajan s gornjom plohom na gerung. Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 6a. Rad uskladiti s radovima oblaganj zida u iveral debljine 18mm, obrađen u poglavlju obloge zidovi i stropovi.Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 2 | 0 | 0
7. | RADNI STOLOVI POZIVNI CENTAR
| Izrada, dostava i montaža stola dimenzije 180x80x75 cm. Materijal iveral hrast 25mm. Materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi7. Stol se naslanja jednom stranom na ormarić, druga strana ima čel nosače od plosnog željeza, zatvorenog oblika, ličeno bojom za metal usklađeno s monokromatskim iveralom.. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 8 | 0 | 0
8. | ORMARIĆ UZ RADNI STOL, DVOSTRANI
| Izrada, dostava i montaža ormarića dvostranog dimenzije 140x40 visine 115, tj.visinu treba podesiti s visinom odabranog akustičnog panela. Materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi8. Materijal iveral hrast u kombinaciji s monokromatkim iveralom po odabiru projketanta. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 8 | 0 | 0
9. | RADNI STOLOVI POZIVNI CENTAR I ARHIVA
| Izrada, dostava i montaža stola dimenzije 180x80x75 cm. Materijal iveral hrast 25mm. Materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi9. Stol za noge ima čel nosače od plosnog željeza, zatvorenog oblika, ličeno bojom za metal usklađeno s monokromatskim iveralom.. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 2 | 0 | 0
10. | RADNI STOL zaštitar
| Izrada, dostava i montaža stola dimenzije 150x50x75 cm. Materijal iveral monokromatski. Materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi10. Stol za noge ima čel nosače od plosnog željeza, zatvorenog oblika, ličeno bojom za metal usklađeno s monokromatskim iveralom.. Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 1 | 0 | 0
11. | KONZOLNI PULT kuhinja
| Izrada, dostava i montaža konzolnog pulta za blagovanje, dimenzija 550x43. Materijal laminat hrast na mdfu, spajan na gerung. Pult prišvšćen konzolno u zid od opeke, na čel.potkonstrukciji od kvadratnih cijevi dim 40x40mm ili L profila. Sidren odg.vijcima. Ukupna debljina 7cm-prepust sa prednje strane, spajan s gornjom plohom na gerung. Spajanje ploča ljepljenjem po preporuci proizvođača, nevidljivi spoj. Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 11..Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 1 | 0 | 0
12. | SAMOSTOJEĆI PULT ZA FORMULARE
| Izrada, dostava i montaža samosotjećeg pulta za popunjavanje formulara, dimenzija 200x45x110 cm. Materijal feniks, debljine cca 15mm, spajan na gerung. Pult učvršćen na čel.potkonstrukciji od kvadratnih cijevi dim 40x40mm. Potkonstrukcija u masci iveral druge boje. Dimenzija, materijali, okov i dodatna oprema prema stolarskoj shemi 12. .Uključen sav materijal, potkonstrukcija, spojna sredstva, okov i sav rad. | kom | 1 | 0 | 0
8. | NAMJEŠTAJ PO MJERI UKUPNO: |  |  |  | 0